Техническое состояние объекта: материал стен – кирпичные оштукатурены и окрашены, фундамент - ленточный, кирпичный, перекрытия - железобетонные, крыша - рулонная, полы - плиточные, окна - двойные створные переплеты, проемы - филенчатые, проводка открытая, центральное водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение отсутствует.